|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  **ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «НОВОСЕЛОВСКАЯ ШКОЛА СТАРОБЕШЕВСКОГО М.О.» ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ**  **НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  **СТАРОБЕШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**  **В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ**  (ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГБОУ «НОВОСЛОВСКАЯ ШКОЛА СТАРОБЕШЕВСКОГО М.О.» ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА  ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОБЕШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ)  **ПРОТОКОЛ**  **ПРОФСОЮЗНОЙ КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ** | | |
| «30» августа 2024 г. | с. Новоселовка | № 18 |

Присутствуют члены профсоюзной комиссии по охране труда и технике безопасности:

Сушков Виталий Иванович, Найтаки Людмила Анатольевна, Абрамов Александр Антонович

Приглашенные: Плотникова Марина Николаевна, председатель профсоюзного комитета

Председательствовал на заседании Сушков Виталий Иванович – председатель комиссии по вопросам охраны труда и техники безопасности.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О готовности к новому учебному году 2024 – 2025.
2. **СЛУШАЛИ**: Сушкова В.И., председателя комиссии по вопросам охране труда и техники безопасности. О готовности к новому учебному году 2024 – 2025.

**ВЫСТУПИЛИ:** Сушков В.И., председатель комиссии по вопросам охране труда и техники безопасности, который рассказал, что комиссией установлено следующее:

Двухэтажное кирпичное здание, стены кирпич, перегородки плиты, без подвальное, центральный вход - один, запасных выходов - четыре. Проектная и исполнительная документация имеется. Фундаменты бетонные, ленточные. Перекрытия и покрытие – железобетонные плиты. Стены наружные и внутренние капитальные – кирпичные. Кровля двухэтажного основного здания – плоская; кровля спортзала и столовой –металлический оцинкованный профиль по металлической обрешетке. Инженерные сети централизованные, электрическая проводка скрытая, вентиляция – вытяжная.

Состояние спортивных сооружений и спортивных площадок: Имеется стадион, требуется приведение в нормативное состояние. Зал размещен на первом этаже. Высота спортивного зала - 7 м, что соответствует санитарным нормам. При спортивном зале оборудованы раздевалки, раздельные для мальчиков и девочек; помещение для хранения спортивного оборудования, что соответствует санитарным нормам. В инвентарной хранятся баскетбольные и волейбольные мячи, оборудован стеллаж для хранения мячей, спортивный инвентарь.

Учебные помещения не размещаются в подвальных и цокольных этажах. Гардероб размещен на 1 этаже, оборудован вешалками для одежды, обувными полками. Обучающиеся образования (с 1 по 11-ые классы) обучаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях. В учебных помещениях установлены ученические двухместные столы, стулья. Для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся проведена цветовая маркировка мебели. Классные доски, имеют лотки для хранения мела и тряпки.

Кабинет физики располагается на втором этаже, оборудован демонстрационным столом, установленным на подиуме. Полы во всех помещениях покрытые линолеумом, что позволяет проводить качественную влажную уборку с моющими и дезинфицирующими средствами. Состояние удовлетворительное.

**ПОСТАНОВИЛИ**:

1. Принять информацию к сведению.
2. Отметить удовлетворительную работу комиссии.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» 4, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0.

Председатель комиссии В.И.Сушков